**Инструкция по пользованию тревожной кнопкой**

1. Кнопка тревожной сигнализации (КТС) **предназначена** для экстренного вызова группы быстрого реагирования (ГБР).
2. ГБР прибывает **в период времени указанного в договоре**, после получения сигнала о приведении в действие (нажатия) кнопки тревожной сигнализации.
3. Повторно нажимать тревожную кнопку можно **через минуту после первого нажатия**, при этом удерживать палец на кнопке необходимо не менее пяти секунд.
4. Кнопкой тревожной сигнализации необходимо пользоваться в следующих случаях:
	* *при непосредственном нападении на объект;*
	* *при нанесении материального ущерба объекту;*
	* *при возникновении пожара (до прибытия пожарной команды);*
	* *при обнаружении подозрительных предметов на прилегающей к объекту территории;*
	* *при попытке совершить кражу материальных ценностей на объекте;*
	* *при наступлении критических ситуаций.*
5. Периодически (не реже одного раза в неделю), **производить проверку работы** тревожной кнопки совместно с сотрудниками охранного предприятия, заблаговременно предупредив оперативного дежурного о проведении регламентной проверки с указанием следующей информации:
	* *номера <Объекта>,*
	* *фамилии проверяющего,*
	* *кода.*
6. **Запрещается** пользоваться без надобности кнопкой тревожной сигнализации.
7. В случае проведения ремонтных или иных технических работ, сбоя в работе электроэнергии, могущих повлиять на **несанкционированное срабатывание КТС** или ненадлежащую работу системы охраны, необходимо заранее уведомить представителей охранного предприятия о начале и конце проведения таких работ по телефону оперативного дежурного.
8. При случайном нажатии на КТС, или **«случайном» срабатывании** системы охранной сигнализации, представитель организации может отменить приезд ГБР, сообщив об этом, согласно указанного приоритета, на пульт центрального наблюдения по круглосуточному телефону.