# Инструкция по пользованию тревожной кнопкой

- Кнопка тревожной сигнализации (КТС) предназначена для экстренного вызова группы быстрого реагирования (ГБР).

- ГБР прибывает в период времени указанного в договоре, после получения сигнала о приведении в действие (нажатия) кнопки тревожной сигнализации.

- Повторно нажимать тревожную кнопку можно через минуту после первого нажатия, при этом удерживать палец на кнопке необходимо не менее пяти секунд.

- Кнопкой тревожной сигнализации необходимо пользоваться в следующих случаях:

  - при непосредственном нападении на объект;

  - при нанесении материального ущерба объекту;

  - при возникновении пожара (до прибытия пожарной команды);

  - при обнаружении подозрительных предметов на прилегающей к объекту территории;

  - при попытке совершить кражу материальных ценностей на объекте;

  - при наступлении критических ситуаций.

- Периодически (не реже одного раза в неделю), производить проверку работы тревожной кнопки совместно с сотрудниками охранного предприятия, заблаговременно предупредив оперативного дежурного о проведении регламентной проверки с указанием следующей информации:

  - номера <Объекта>,

  - фамилии проверяющего,

  - кода.

- Запрещается пользоваться без надобности кнопкой тревожной сигнализации.

- В случае проведения ремонтных или иных технических работ, сбоя в работе электроэнергии, могущих повлиять на несанкционированное срабатывание КТС или ненадлежащую работу системы охраны, необходимо заранее уведомить представителей охранного предприятия о начале и конце проведения таких работ по телефону оперативного дежурного.

- При случайном нажатии на КТС, или «случайном» срабатывании системы охранной сигнализации, представитель организации может отменить приезд ГБР, сообщив об этом, согласно указанного приоритета, на пульт центрального наблюдения по круглосуточному телефону.